## 标贯修正
铁建标准贯入N63.5修正
铁路工程地质勘察规范
杆长 |  | 56 | 修正系数a |  | 0.63
锤击数N |  | 33 | 校正锤击数 |  | 20.79
钻杆长度(m) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
修正系数a | 1 | 0.92 | 0.86 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.7 | 0.68 | 0.65 | 0.63
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63
W | 30

## 重型动探
重型动力触探N63.5
铁路工程地质原位测试规程 |  |  |  | TB 10041-2003 |  |  |  |  | P54-55
杆长＞20m按20m考虑，锤击数＞50系数按50计
杆长L(m) |  |  | 10 |  | 修正系数 |  |  |  | 0.79
锤击数N63.5 |  |  | 15 |  | 校正击数 |  |  |  | 11.85 |  |  |  | 砂类土σ0= |  |  |  | 0 | kPa
|  |  | 55 |  | 采用击数 |  |  |  | 11.85 |  |  |  | 碎石类土σ0= |  |  |  | 474 | kPa
N63.5
L(m) | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 50
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
4 | 0.96 | 0 | 0.95 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0 | 0.9 | 0 | 0.89 | 0 | 0.87 | 0 | 0.86 | 0 | 0.84
6 | 0.93 | 0 | 0.9 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0 | 0.83 | 0 | 0.81 | 0 | 0.79 | 0 | 0.78 | 0 | 0.75
8 | 0.9 | 0 | 0.86 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0.8 | 0 | 0.77 | 0 | 0.75 | 0 | 0.73 | 0 | 0.71 | 0 | 0.67
10 | 0.88 | 0 | 0.83 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0.75 | 0 | 0.72 | 0 | 0.69 | 0 | 0.67 | 0 | 0.64 | 0 | 0.61
12 | 0.85 | 0 | 0.79 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0 | 0.67 | 0 | 0.64 | 0 | 0.61 | 0 | 0.59 | 0 | 0.55
14 | 0.82 | 0 | 0.76 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 0 | 0.62 | 0 | 0.58 | 0 | 0.56 | 0 | 0.53 | 0 | 0.5
16 | 0.79 | 0 | 0.73 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.62 | 0 | 0.57 | 0 | 0.54 | 0 | 0.51 | 0 | 0.48 | 0 | 0.45
18 | 0.77 | 0 | 0.7 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 0 | 0.53 | 0 | 0.49 | 0 | 0.46 | 0 | 0.43 | 0 | 0.4
20 | 0.75 | 0 | 0.67 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 0 | 0.48 | 0 | 0.44 | 0 | 0.41 | 0 | 0.39 | 0 | 0.36
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20
杆长L(m) |  |  | 10
锤击数N63.5 |  |  | 15
N63.5 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 14 |  | 16
σ0= | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 220 |  | 300 |  | 380 |  | -
σ0= | 140 |  | 170 |  | 200 |  | 240 |  | 320 |  | 400 |  | 480 |  | 540 |  | 600
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0
N63.5 | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 |  | 28 |  | 30 |  | 35 |  | 40
σ0= | 660 |  | 720 |  | 780 |  | 830 |  | 870 |  | 900 |  | 930 |  | 970 |  | 1000
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 静力触探
静力触探天然地基基本承载力
[7 empty] | 静力触探技术规则 | TBJ 37-93
|  |  |  | 经验公式 |  |  | 查表 | P28
qc(MPa) | fs(kPa) | Rf(%) |  | σ0(kPa) |  |  | σ0(kPa)
0.7 | 250 | 35.7143 | Q4黏性土 | 114.9435 | 5.8*sqrt(ps)-46 |  | 0
ps=1.1*qc | 0.77
定名 | 黏土 |  | 粉土、砂 | 72.9975 | 0.89(ps)0.63+14.4 |  | 68
图10.5.5 | P68 |  | 软土 | 91.24 | 0.112*ps+5 |  | 91.5
黏土 | Rf=0.5915qc+2.8 | 3.214
粉质黏土 | Rf=0.2973qc+1.6 | 1.8081 | Q3黏性土 | 77 | 0.1*ps |  | 0
粉土 | Rf=0.1013qc+0.32 | 0.39091
砂土 | Rf=0.1013qc+0.32 | 0.39091 | 东南部 |  |  |  | 103.5
|  | 新黄土 | 西北部 |  |  |  | 0
|  |  | 边缘带 |  |  |  | 0
| ps(MPa) | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 10 | 16 | 24
Q3黏性土 | [7 empty] | 300 | 400 | 500 | 550 | 600
| 0.77 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Q4黏性土 |  |  |  | 115 | 135 | 180 | 210 | 270 | 320 | 360 | 370 | 380
| 0.77 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
粉土、砂 |  |  | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 210 | 220 | 230 | 300 | 410 | 520
| 0.77 |  |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
软土 |  | 20 | 60 | 95
| 0.77 |  | 0 | 91.5
新黄土 | 东南部 |  | 90 | 105 | 115 | 140 | 165 | 215 | 265 | 315
| 0.77 |  |  | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 西北部 |  |  |  | 85 | 110 | 135 | 185 | 235 | 285 | 310
| 0.77 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 边缘带 |  |  |  | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 260 | 280 | 300
| 0.77 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Q4黏性土
铁建Q4黏性土基本承载力
铁路工程地质勘察规范 |  |  |  | TB 10012-2001 |  |  |  |  | P104
孔隙比e |  |  | 0.848 |  | σ0= |  | 207.76 |  | kPa
液性指数IL |  |  | 0.62
IL
e | 0 |  | 0.1 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.6 |  | 0.7 |  | 0.8 |  | 0.9 |  | 1 |  | 1.1 |  | 1.2
0.5 | 450 | 0 | 440 | 0 | 430 | 0 | 420 | 0 | 400 | 0 | 380 | 0 | 350 | 342 | 310 | 0 | 270 | 0 | 240 | 0 | 220
0.6 | 420 | 0 | 410 | 0 | 400 | 0 | 380 | 0 | 360 | 0 | 340 | 0 | 310 | 304 | 280 | 0 | 250 | 0 | 220 | 0 | 200 | 0 | 180
0.7 | 400 | 0 | 370 | 0 | 350 | 0 | 330 | 0 | 310 | 0 | 290 | 0 | 270 | 264 | 240 | 0 | 220 | 0 | 190 | 0 | 170 | 0 | 160 | 0 | 150
0.8 | 380 | 0 | 330 | 0 | 300 | 0 | 280 | 0 | 260 | 0 | 240 | 0 | 230 | 226 | 210 | 0 | 180 | 0 | 160 | 0 | 150 | 0 | 140 | 0 | 130
0.9 | 320 | 0 | 280 | 0 | 260 | 0 | 240 | 0 | 220 | 0 | 210 | 0 | 190 | 188 | 180 | 0 | 160 | 0 | 140 | 0 | 130 | 0 | 120 | 0 | 100
1 | 250 | 0 | 230 | 0 | 220 | 0 | 210 | 0 | 190 | 0 | 170 | 0 | 160 | 158 | 150 | 0 | 140 | 0 | 120 | 0 | 110
1.1 |  |  |  |  | 160 | 0 | 150 | 0 | 140 | 0 | 130 | 0 | 120 | 118 | 110 | 0 | 100 | 0 | 90
0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 207.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
e | 0.848
IL | 0.62

## 粉土
铁建粉土基本承载力
铁路工程地质勘察规范 |  |  |  | TB 10012-2001 |  |  |  |  | P103
孔隙比e |  |  | 0.703 |  | σ0= |  | 238.699 |  | kPa
天然含水量W |  |  | 13.3
W
e | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40
0.5 | 400 | 386.8 | 380 | 0 | 355
0.6 | 300 | 293.4 | 290 | 0 | 280 | 0 | 270
0.7 | 250 | 240.1 | 235 | 0 | 225 | 0 | 215 | 0 | 205
0.8 | 200 | 193.4 | 190 | 0 | 180 | 0 | 170 | 0 | 165
0.9 | 160 | 153.4 | 150 | 0 | 145 | 0 | 140 | 0 | 130 | 0 | 125
1 | 130 | 126.7 | 125 | 0 | 120 | 0 | 115 | 0 | 110 | 0 | 105 | 0 | 100
0.5
0.6 |  | 0 |  | 0
0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.8 |  | 238.699 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
e | 0.703
W | 13.3

## 新黄土
铁建Q3Q4新黄土基本承载力
铁路工程地质勘察规范 |  |  |  | TB 10012-2001 |  |  |  | P105
液限WL |  | 37.4
孔隙比e |  | 0.674 |  | σ0= |  | 213 |  | kPa
天然含水量W |  | 21.7
W
WL | e | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35
24 | 0.7 | 260 | 0 | 230 | 0 | 190 | 0 | 150 | 136.4 | 110 | 0 | 70
| 0.9 | 240 | 0 | 200 | 0 | 160 | 0 | 125 | 111.4 | 85 | 0 | 50
| 1.1 | 210 | 0 | 170 | 0 | 130 | 0 | 100 | 86.4 | 60 | 0 | 20
| 1.3 | 180 | 0 | 140 | 0 | 100 | 0 | 70 | 59.8 | 40 | 0 | 10
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 136.4 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 | 0.7 | 280 | 0 | 260 | 0 | 230 | 0 | 190 | 176.4 | 150 | 0 | 110
| 0.9 | 260 | 0 | 240 | 0 | 200 | 0 | 160 | 148.1 | 125 | 0 | 85
| 1.1 | 240 | 0 | 210 | 0 | 170 | 0 | 140 | 126.4 | 100 | 0 | 60
| 1.3 | 220 | 0 | 180 | 0 | 140 | 0 | 110 | 96.4 | 70 | 0 | 40
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 176.4 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
32 | 0.7 | 280 | 0 | 280 | 0 | 260 | 0 | 230 | 213 | 180 | 0 | 150 | 0 | 120
| 0.9 | 260 | 0 | 260 | 0 | 240 | 0 | 200 | 183 | 150 | 0 | 125 | 0 | 100
| 1.1 | 240 | 0 | 240 | 0 | 210 | 0 | 170 | 156.4 | 130 | 0 | 100 | 0 | 60
| 1.3 | 220 | 0 | 220 | 0 | 180 | 0 | 140 | 126.4 | 100 | 0 | 70 | 0 | 40
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 213 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
32 | σ1= | 136.4
0.674 | σ2= | 176.4
21.7 | σ3= | 213

## 老黄土
铁建Q1、2老黄土基本承载力
铁路工程地质勘察规范
孔隙比e |  | 0.674 | σ0= | 700 | kPa
含水率W |  | 21.7
液限WL |  | 37.4
e
W/WL | ＜0.7 | 0.7~0.8 | 0.8~0.9 | ＞0.9
<0.6 | 700 | 600 | 500 | 400
0.6~0.8 | 500 | 400 | 300 | 250
>0.8 | 400 | 300 | 250 | 200
| 700 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
e | 0.674
W/WL | 0.58021

## 软土
铁建软土基本承载力
铁路工程地质勘察规范 |  |  | TB 10012-2001 |  | P105
天然含水量W |  | 53.3 | σ0= | 63.4 | kPa
W | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75
σ0 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40
|  | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0
W | 53.3

## Q3以前黏性土
铁建Q3前黏性土基本承载力
铁路工程地质勘察规范 |  |  | TB 10012-2001 |  | P104
压缩模量MPa |  | 35.22 | σ0= | 581.76 | kPa
压缩模量MPa | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
基本承载力σ0 | 380 | 430 | 470 | 510 | 550 | 580 | 620
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.76
W | 35.22

## 残积黏性土
铁建残积黏性土基本承载力
铁路工程地质勘察规范 |  |  | TB 10012-2001 |  | P104
压缩模量MPa |  | 12.555 | σ0= | 295.55 | kPa
压缩模量MPa | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20
基本承载力σ0 | 190 | 220 | 250 | 270 | 290 | 310 | 320 | 330 | 340
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.55 | 0 | 0 | 0
W | 12.555